关于做好2024年暑假期间实验室安全工作的通知

各位老师、同学：

2024年暑假将至，按照学校《关于做好2024年暑假期间实验室安全工作的通知》要求，现将学院暑假期间实验室安全工作通知如下：

- 各实验室在放假前要开展实验室安全自查工作。及时处理废液，清空其他废弃物，安全存储危险化学品。

- 各实验室自行开展全面卫生清洁工作，重点打扫门、窗、通风橱、试剂架上的灰尘，清除实验室内堆积纸箱、废纸等易燃品及无关杂物。

- 暑假期间，实验室如无人值守，所有电器（除冰箱、冰柜等不得断电设备外）不得接电，通风橱玻璃柜门应拉下，气瓶、各类仪器等要关好、固定存放，挥发性试剂要放入通风橱或带有通风功能的药品柜，实验室内不得存放大量乙醇、乙酸乙酯、液体类、醚类等易燃试剂。

- 对于暑假期间开展实验活动的实验室，导师作为直接责任人，要加强对实验室的安全管理，确保“谁使用谁负责”落实到位。导师要对使用人员做好安全防范教育和安全风险交底。

- 实验人员要做好实验室仪器设备操作记录、实验试剂使用记录和实验室安全记录；要严格执行实验操作规程，保证实验进行过程中不离人，杜绝无人值守现象；严禁在实验室内过夜留宿，严禁将非我院无关人员带入实验室。

- 不得在实验室从事与实验无关的事宜，实验室内不允许烹煮食物，实验室内严禁吃零食、水果、盒饭。

- 各实验人员要按照规范操作烘箱、马弗炉、冰箱、液氮容器、气瓶等实验设施，会使用灭火器扑救初期火灾。一旦出现安全隐患或事故，应第一时间通知学院、导师、附近实验室同学。

- 夏季多高温、暴雨、大风、雷电等极端天气，应关注气候变化带来的不利影响。注意防范危险化学品、压缩和液化气体等因曝晒、温湿度变化或渗水引发意外，以及仪器设备电路元器件腐蚀、表面击穿形成局部短路造成火灾。

- 暑假期间，海淀校园药品库与危险废物暂存区每周五开放，育荣校园药品库与危险废物暂存区每周三开放。各实验室应以满足基本需求为原则，避免囤积危险化学品，做好时间安排，及时领取和退还药品。

- 育荣校园管制类药品领用与危险废物暂存负责老师联系方式：

- 陈俊鹏 13683182663  办公地点：育荣南教学楼319办公室

- 10、暑假期间（7月13日-9月1日）开展实验活动，实验者要提出书面申请（《水科学研究院假期使用实验室申请书》附件1），详细说明计划试验内容、所用仪器、可能存在危险源及应急措施，并于7月12日前将纸质版材料提交至育荣校区南教学楼442办公室。

水科学研究院

2024年7月8日